# УТВЕРЖДАЮ:

# Глава Шимского

# городского поселения

# ____________ С.Л.Васильев

# «____»___________2015 года

# ПЛАН

мероприятий по обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения на территории Шимского городского поселения на 2016год

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать проведение проверок источников наружного противопо-жарного водоснабжения, располо-женных на территории поселения, по результатам проверок составить акт | ежемесячно | гл.специалист Старых Г.Н. |  |
| 2. | Обеспечить наличие свободных подъездов к водоисточникам наружного противопожарного водоснабжения пожарной техники | по мере необходимости | гл.специалист Старых Г.Н |  |
| 3. | В местах расположения пожарных водоемов и гидрантов установить указатели в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83 | май-июнь | гл.специалист Старых Г.Н |  |
| 4. | Организовать очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи | по мере необходимости | гл.специалист Старых Г.Н |  |
| 5. | Организовать чистку и углубление пожарного водоема п.Шимск ул.наманганская у дома .№ 1а | август | гл.специалист Старых Г.Н |  |