Прокуратурой Шимского района выявлены нарушения в сфере обеспечения комплексной безопасности организаций социального обслуживания

Прокуратурой Шимского района проведена проверка соблюдения законодательства о комплексной безопасности организаций социального обслуживания, в которых проживают дети, инвалиды и престарелые граждане.

Проверкой, проведенной в стационарном отделении социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов ОАУСО «Шимский комплексный центр социального обслуживания населения» установлено, что в нарушение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации огнетушители расположены в труднодоступных местах; допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателеми), предусмотренными конструкцией светильника

При проверке, проведенной в отделении социального приюта для детей ОАУСО «Шимский КЦСО», установлено, что на одном из путей эвакуации допущено захламление, хранение уборочного инвентаря, урны для мусора, вешалки для одежды; ковровое покрытие, размещенное на полу в игровой комнате не закреплено; в пищеблоке оставлен без присмотра включенным в электрическую сеть электроприбор.

Кроме того, объекты не обеспечены наличием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения, в необходимом количестве, по числу лиц персонала и проживающих.

В связи с выявленными нарушениями на указанных объектах с круглосуточным пребыванием граждан, прокуратурой района вынесены 2 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и ч.4 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам) в отношении директора ОАУСО «Шимский КЦСО», внесены 2 представления об устранении выявленных нарушений.

В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.